**需求参数配置**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| 1.1 | 内窥镜 | 1支 | 30° |
| 1.2 | 被动式操作器 | 1把 |  |
| 1.3 | 外鞘 | 1支 | ≥26Fr |
| 1.4 | 内鞘 | 1支 | ≥24Fr |
| 1.5 | 内鞘进水接头 | 1个 |  |
| 1.6 | 冲洗接头 | 1个 |  |
| 1.7 | 闭孔鞘芯 | 1个 |  |