**唐山市人民医院市场调研询价邀请函**

**致：各供应商**

医院今年拟采购高频通气麻醉机（详见项目概况），现进行市场调研，并向贵公司征询报价。如有意向，请依据以下项目概况为基础，准备以下材料，将扫描件电子版于指定时间发送至指定邮箱。另将纸质材料寄或送至：河北省唐山市路南区胜利路65号唐山市人民医院设备科，张静，15383056308。

1. **公司营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证（如有）各一份（盖章复印件）**
2. **业务人员授权书原件；调研询价报价单原件（见附件1，填全盖章）；产品技术调研问卷原件（见附件2，首页盖章、整份盖骑缝章）**

联系电话：0315-2861591

2024年1月23日

**项目概况：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高频通气麻醉机 | 1台 |  |

1. **基本技术要求**

**1. 用途：用于麻醉科，在特殊手术情况下，使用高频喷射通气模式，降低心血管负荷，提高手术麻醉安全性。**

**2. 麻醉机配置要求：**

**2.1. 高端麻醉机（标配VCV、PCV、SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、PCV-VG通气模式）**

**2.2. ★配置高频喷射通气功能或单机**

**2.3. 配置肺保护工具**

**2.4. ★配置经鼻高流量给氧功能或单机**

**2.5. 麻醉深度BIS模块**

**2.6. 肌松NMT模块**

**2.7. 麻醉平衡软件工具**

**2.8. 标配氧气、空气两气源**

**2.9. 标配双麻醉罐位**

**2.10. 具备高流量给氧功能或单机**

**2.11. 全电子流量计**

**2.12. 气动电控呼吸机，全中文操作和显示**

**2.13. 配置模块化插件式床边监护仪，配备旁流EtCO2监测模块，支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测；配备麻醉深度BIS、肌松NMT模块；标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。**

**附件1：**

**调研询价报价单**

**唐山市人民医院：**

在贵单位组织的序号：项目名称项目市场调研询价中，我方具体报价如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 推荐设备品牌型号 | 报价（万元）） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |

并承诺：已了解贵单位询价项目情况，报价真实，并依此履行责任和义务。

报价公司（公章）：

公司地址：

联系电话：

联系邮箱：

法定代表人签字或印章：

日期：

**附件2：**

**医疗设备技术调研问卷**

**项目名称:**

**推荐的产品品牌及规格型号：**

**推荐的产品标签注明的使用期限： 年（提供厂家出具的使用期限证明）**

**设备可提供保修期： 年**

**生产企业类型：大型□ 中型□ 小型□ 微型□**

1. **推荐产品配置及技术参数（请详细列举推荐产品相关参数及其在同类产品中优势）：**

**1.**

**2.**

**….**

**二、其它材料（供应商自愿提供）：**

**1.**

**2.**

**….**